## Slide 1: Conversion d'énergie
André Hodder
Eléments de base des machines
et rappels
v8

## Slide 2: Sommaire
Couple électromagnétique
Champ tournant
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Nombre de paires de pôles
Grandeurs relatives

## Slide 3
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S

## Slide 4
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S

## Slide 5
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S

## Slide 6
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S
Is
Is
N
S
Ir
Ir
N
S

## Slide 7
Ir
Ir
N
S
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S
Is
Is
N
S

## Slide 8
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S

## Slide 9
Constitution d'une machine électrique
Stator (partie fixe)
Rotor (partie tournante)
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
N
S

## Slide 10
Constitution d'une machine électrique
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
N
S
Source : robots-et-compagnie.com
Stator (partie fixe)
Rotor (partie tournante)
Outrunner

## Slide 11
Champ d'induction magnétique crée au stator
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
Le champ d'induction magnétique au stator est crée par un courant électrique présent dans un enroulement (bobines).
N
S

## Slide 12
Constitution du stator
Empilement de tôles statoriques
Conducteurs

## Slide 13
Stator

## Slide 14
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S

## Slide 15
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
Nombre de paires de pôles
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
N
S
2 conditions :
Même nombre de pôles
(paires de pôles)
Même vitesse
(les champs sont dit synchrones)
Différents types de machines :
Machine asynchrone
Machine synchrone
Machine à courant continu

## Slide 16: Sommaire
Couple électromagnétique
Champ tournant
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Nombre de paires de pôles
Grandeurs relatives

## Slide 17
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S

## Slide 18
Constitution du stator

## Slide 19
Champ pulsant résultant de l'alimentation d'une spire diamétrale par un courant alternatif

## Slide 20
Chart: 
1
3
5

x
Chart: 
| -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6.3
Y-Values | -8 | -8 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8

x
0
τp
N i
Champ d'induction dans l'entrefer
N
S
x

## Slide 21
Chart: 
1
3
5

x
Chart: 
| -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6.3
Y-Values | -8 | -8 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8

x
0
τp
N i
Champ d'induction dans l'entrefer
N
S
x

## Slide 22
Champ pulsant résultant de l'alimentation d'une spire diamétrale par un courant alternatif

## Slide 23
Champs pulsants résultants de l'alimentation de spires diamétrales réparties, par un système de courants alternatifs triphasés symétriques

## Slide 24
Champ tourant résultant de la somme vectorielle des trois champs pulsants

## Slide 25
Champ tourant résultant de la somme vectorielle des trois champs pulsants
N
S

## Slide 26
1.5 fois plus grand que le fondamental de chaque champ pulsant
Champ d'induction dans l'entrefer d’un enroulement triphasé
pour le fondamental

## Slide 27
Champ tourant résultant de la somme vectorielle des trois champs pulsants

## Slide 28
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 

## Slide 29
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 

## Slide 30: Sommaire
Couple électromagnétique
  Couple en fonction des inductances
Champ tournant
  Biphasé
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Nombre de paires de pôles
Grandeurs relatives

## Slide 31
Triphasé
Décâlé de 90° temporel et géométrique
Champ d'induction pour enroulement biphasé
pour le fondamental

## Slide 32
Champ tournant généré avec du biphasé

## Slide 34: Sommaire
Couple électromagnétique
Champ tournant
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Nombre de paires de pôles
Grandeurs relatives

## Slide 35
Rappel sur les couplages étoile-triangle

## Slide 36
Puissance apparente [VA]
Puissance active [W]
Puissance réactive [VAr]
Puissances triphasées
P
Q
U
I
I
I
I
Moteur inductif
Moteur capacitif
Génératrice inductive
Génératrice capacitive

## Slide 37
Plaque signalétique triphasée
Y 400V / 5A
 230V / 8.7A

## Slide 38: Sommaire
Couple électromagnétique
Champ tournant
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Nombre de paires de pôles
Grandeurs relatives

## Slide 39
Illustration du rapport entre le nombre de paires de pôles et la vitesse mécanique, ainsi que la répartition des spires en fonction du nombre de paires de pôles

## Slide 40
Vitesses et nombre de paires de pôles
Vitesse angulaire dans le monde électrique
(appelée pulsation)
Vitesse angulaire dans le monde mécanique
nombre de paires de pôles
Rappel :
Monde mécanique
Monde électrique
Monde mécanique
Monde mécanique
Monde électrique

## Slide 41
Vitesses et nombre de paires de pôles

## Slide 42
R
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S

sens de rotation
180°
max à 90°
S

## Slide 43: Sommaire
Couple électromagnétique
Champ tournant
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Nombre de paires de pôles
Grandeurs relatives

## Slide 44
Grandeurs relatives – Per Unit – [pu]
Tension
Courant
Puissance
Couple
Impédance
…
S'affranchir des vraies grandeurs physiques en établissant des grandeurs relatives à des valeurs de références.
Les valeurs de références sont habituellement les grandeurs nominales.
Grandeurs nominales = ce pour quoi c'est dimensionné pour un fonctionnement « à vie ». Ne pas confondre avec les grandeurs max !
Données dans le datasheet ou déduisibles de la plaque signalétique.
tension de référence (valeur efficace)
courant de référence (valeur efficace)
Exemple pour la tension et le courant au primaire d'un transformateur
Les « per unit » sont notés en minuscule et la valeur est comprise entre 0 et 1 pour un fonctionnement normal.
per unit

## Slide 45
La plaque signalétique d'un dispositif triphasé donne :
Y 400V / 5A
 230V / 8.7A
On mesure avec un ampèremètre un courant de ligne 5.5A. Que vaut le courant de phase en p.u en étoile et en triangle ?
On mesure avec un Ohmmètre la résistance d'une des phases à 2Ω. Que vaut cette résistance en p.u ?
Exercice