## Slide 1: Conversion d'énergie
André Hodder
Machine synchrone
v7

## Slide 2: Sommaire
Principe de fonctionnement
Tension induite de mouvement
Schéma équivalent
Bilan de puissance et caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau

## Slide 3
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 

## Slide 4
excitation
Machine synchrone
aimants permanents
N
S
N
S

## Slide 5
Machine synchrone
aimants permanents
aimants

## Slide 6
excitation
N
S
N
S
pôles
Machine synchrone

## Slide 7
Nombre de paires de pôles
Vitesse angulaire dans le monde électrique
(appelée pulsation)
Vitesse angulaire dans le monde mécanique
Nombre de paires de pôles
Rappel :
 Monde mécanique
 Monde électrique
 Monde mécanique
 Monde mécanique
 Monde électrique

## Slide 8
Machines à pôles lisses et à pôles saillants

## Slide 9
Machine à pôles lisses
N
S

## Slide 10
Machine
à pôles
saillants
N
S
N
S

## Slide 11
source : wikipedia
turbine
génératrice
transformateur
Centrale hydro-électrique

## Slide 12
Excitation du rotor

## Slide 13
Sources : google map panoramik.ch

## Slide 14
Excitation du rotor

## Slide 15
Excitation du rotor

## Slide 16
source : wikipedia
turbine
génératrice synchrone
transformateur
Centrale hydro-électrique – Mode génératrice
https://www.swissgrid.ch/en/home/operation/grid-data/current-data.html

## Slide 17
Chart: 
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
sens de rotation

Modes de fonctionnement – Mode génératrice Angle de charge

## Slide 18
source : wikipedia
pompe
moteur synchrone
transformateur
Centrale hydro-électrique – Mode moteur

## Slide 19
Chart: 
Modes de fonctionnement – Mode moteur Angle de charge
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
sens de rotation


## Slide 20
Modes de fonctionnement Angle de charge
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 

## Slide 21
Forces motrices de Hongrin-Léman SA
http://www.fmhl.ch/
http://www.fmhl.ch/Images/Annexes/Brochure001.pdf

## Slide 22
Forces motrices de Hongrin-Léman SA
http://www.fmhl.ch/
http://www.fmhl.ch/Images/Annexes/Brochure001.pdf

## Slide 23
Forces motrices de Hongrin-Léman SA
http://www.fmhl.ch/
http://www.fmhl.ch/Images/Annexes/Brochure001.pdf
Turbine
Machine synchrone
Pompe

## Slide 24: Sommaire
Principe de fonctionnement
Tension induite de mouvement
Schéma équivalent
Bilan de puissance et caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène

## Slide 25
S
N
Tension induite de transformation
Tension induite de mouvement
N
S
N
S
Tension induite généralisée

## Slide 26
Tension induite de mouvement
S
N
N
S
N
S
la tension induite de mouvement est proportionnelle à la vitesse de rotation et au courant d’excitation

## Slide 27: Sommaire
Principe de fonctionnement
Tension induite de mouvement
Schéma équivalent
Bilan de puissance et caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène

## Slide 28
Excitation des machines à pôles lisses et à pôles saillants

## Slide 29
Equation de tension et schéma équivalent
tension induite
de mouvement
dans la moyenne et grande puissance R est souvent négligée

## Slide 30
Considérations sur la tension induite de mouvement - Centrale hydro-électrique
source : wikipedia
turbine
génératrice
transformateur

## Slide 31
Puissance apparente [VA]
Puissance active [W]
Puissance réactive [VAr]
Puissances triphasées
P
Q
U
I
I
I
I
Moteur inductif
Moteur capacitif
Génératrice inductive
Génératrice capacitive

## Slide 32: Sommaire
Principe de fonctionnement
Tension induite de mouvement
Schéma équivalent
Bilan de puissance et caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène

## Slide 33
Bilan de puissance et Couple électromagnétique
déphasage entre U et I

## Slide 34
Couple électromagnétique
U réel
les parties imaginaires doivent s'annuler car U est réel

## Slide 35
Chart: 
Caractéristique de couple
fonctionnement en moteur
fonctionnement en génératrice
0
Attention : Les images représentent des machines à pôles saillants mais c’est bien la caractéristique de couple d’une machine à pôles lisses qui est étudié ici.

## Slide 36: Sommaire
Principe de fonctionnement
Tension induite de mouvement
Schéma équivalent
Bilan de puissance et caractéristique de couple
Parenthèse sur le moteur synchrone à aimants permanents
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène

## Slide 37
excitation
aimants permanents
N
S
N
S
Parenthèse sur le Moteur synchrone à aimants permanents

## Slide 38
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 
Parenthèse sur le Moteur synchrone à aimants permanents

## Slide 39
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 
Parenthèse sur le Moteur synchrone à aimants permanents

## Slide 40
VSI (Voltage Source Inverter)
Onduleur
Convertisseur de tension
Pont à 6 transistors
logique de commutation
capteur de position (sensored) ou estimation de position (sensorless)
VSI
Parenthèse sur le Moteur synchrone à aimants permanents

## Slide 41
Considérations sur la tension induite de mouvement – Voiture électrique
Sources :
tesla.com
teslarati.com
VSI

## Slide 42: Sommaire
Principe de fonctionnement
Tension induite de mouvement
Schéma équivalent
Bilan de puissance et caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène

## Slide 43
Alternateur de voiture
Batterie
-
+
Reg
Régler l'excitation
DC
redresseur à diodes

## Slide 44: Sommaire
Principe de fonctionnement
Tension induite de mouvement
Schéma équivalent
Bilan de puissance et caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène

## Slide 45
Groupe électrogène
Source : http://www.ems-groupe-electrogene.com/groupe-electrogene/224-groupe-electrogene-triphase-21kva-moteur-diesel-1500tmn-kipor-kde28s3.html
Moteur diesel
Génératrice synchrone
GROUPE ÉLECTROGÈNE TRIPHASÉ 21KVA MOTEUR DIESEL 1500T/MN
Groupe électrogène super insonorisé 51 dB(A)
Moteur diesel 1500 tr/min 4 cylindres, refroidit par eau

## Slide 46
Groupe électrogène
Source : http://www.ems-groupe-electrogene.com/groupe-electrogene/224-groupe-electrogene-triphase-21kva-moteur-diesel-1500tmn-kipor-kde28s3.html
GROUPE ÉLECTROGÈNE TRIPHASÉ 21KVA MOTEUR DIESEL 1500T/MN
Groupe électrogène super insonorisé 51 dB(A)
Moteur diesel 1500 tr/min 4 cylindres, refroidit par eau
Génératrice synchrone

## Slide 47: Sommaire
Principe de fonctionnement
Tension induite de mouvement
Schéma équivalent
Bilan de puissance et caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau

## Slide 48
Synchronisation au réseau Exemple : centrale hydro-électrique
source : wikipedia
R
T
S
turbine
génératrice
transformateur
réseau
génératrice
U
W
V
Conditions
Vitesse
Amplitude
Phase
Sens
Correspond à la position mécanique du rotor !
If0 = courant d'excitation à vide.
C'est le courant d'excitation qu'il faut mettre pour avoir, à vide, la tension du nominale du réseau.

## Slide 49
Synchronisation au réseau
Conditions :
même fréquence
même amplitude
même phase
même ordre de succession des phases
phase
fréquence
amplitude
sens (ordre de succession des phases)