## Slide 1: Machines électriques
André Hodder
Eléments de base des machines
et rappels
v7
pour Génie Mécanique

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Circuit magnétique
Transformateur
Eléments de base des machines
Machine asynchrone
Machine à courant continu
Machine synchrone
Moteur synchrone à aimants permanents
Moteur pas à pas

## Slide 3: Sommaire
Couple électromagnétique
  Couple en fonction des inductances
Champ tournant
Nombre de paires de pôles
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Grandeurs relatives

## Slide 4
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S

## Slide 5
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S

## Slide 6
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S

## Slide 7
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S
Is
Is
N
S
Ir
Ir
N
S

## Slide 8
Ir
Ir
N
S
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S
Is
Is
N
S

## Slide 9
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
N
S
N
S
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S

## Slide 10
Constitution d'une machine électrique
Stator (partie fixe)
Rotor (partie tournante)
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
N
S

## Slide 11
Constitution d'une machine électrique
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
N
S
Source : robots-et-compagnie.com
Stator (partie fixe)
Rotor (partie tournante)
Outrunner

## Slide 12
Champ d'induction magnétique crée au stator
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
Le champ d'induction magnétique au stator est crée par un courant électrique présent dans un enroulement (bobines).
N
S

## Slide 13
Constitution du stator
Empilement de tôles statoriques
Conducteurs

## Slide 14
Stator

## Slide 15
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S

## Slide 16
Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques
Couple électromagnétique
Nombre de paires de pôles
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
N
S
2 conditions :
Même nombre de pôles
(paires de pôles)
Même vitesse
(les champs sont dit synchrones)

## Slide 17
N
S
N
S
Couple réluctant
N
S
N
S
Action d'un champ magnétique sur une structure à réluctance variable
N
S
N
S

## Slide 18
Action d'un champ magnétique sur une structure à réluctance variable
Couple réluctant
2 conditions :
Même nombre de pièces saillantes que de pôles (ou multiple)
Même vitesse
nombre de paires de pôles
N
S
N
S

## Slide 19
Rotor
S
N
N
S
S
N
N
S
Couple réluctant
Action d'un champ magnétique sur une structure à réluctance variable

## Slide 20
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S

## Slide 21
Couple électromagnétique
2 conditions :
Même nombre de pôles
(paires de pôles)
Même vitesse
(les champs sont dit synchrones)
nombre de paires de pôles
2 conditions :
Même nombre de pièces saillantes que de pôles (ou multiple)
Même vitesse
nombre de paires de pôles
Interaction entre 2 champs magnétiques
Action d'un champ magnétique sur une structure à réluctance variable

## Slide 22
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S

## Slide 23
Interaction entre 2 champs magnétiques
Couple réluctant
Types de machines électriques
p = nombre de paires de pôles
Ir
Ir
N
S
Is
Is
N
S
Différents types de machines :
Machine asynchrone
Machine à courant continu
Machine synchrone
Moteur synchrone à aimants permanents
Moteur pas à pas
N
S

## Slide 24: Sommaire
Couple électromagnétique
  Couple en fonction des inductances
Champ tournant
Nombre de paires de pôles
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Grandeurs relatives

## Slide 25
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S

## Slide 26
Constitution du stator

## Slide 27
Champ pulsant résultant de l'alimentation d'une spire diamétrale par un courant alternatif

## Slide 28
Chart: 
1
3
5

x
Chart: 
| -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6.3
Y-Values | -8 | -8 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8

x
0
τp
N i
Champ d'induction dans l'entrefer
N
S
x

## Slide 29
Chart: 
1
3
5

x
Chart: 
| -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6.3
Y-Values | -8 | -8 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8

x
0
τp
N i
Champ d'induction dans l'entrefer
N
S
x

## Slide 30
Champ pulsant résultant de l'alimentation d'une spire diamétrale par un courant alternatif

## Slide 31
Champs pulsants résultants de l'alimentation de spires diamétrales réparties, par un système de courants alternatifs triphasés symétriques

## Slide 32
Champ tourant résultant de la somme vectorielle des trois champs pulsants

## Slide 33
Champ tourant résultant de la somme vectorielle des trois champs pulsants
N
S

## Slide 34
1.5 fois plus grand que le fondamental de chaque champ pulsant
Champ d'induction dans l'entrefer d’un enroulement triphasé
pour le fondamental

## Slide 35
Champ tourant résultant de la somme vectorielle des trois champs pulsants

## Slide 36
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 

## Slide 37
Is
Is
N
S
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 

## Slide 38: Sommaire
Couple électromagnétique
  Couple en fonction des inductances
Champ tournant
  Biphasé
Nombre de paires de pôles
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Grandeurs relatives

## Slide 39
Triphasé
Décâlé de 90° temporel et géométrique
Champ d'induction pour enroulement biphasé
pour le fondamental

## Slide 40
Champ tournant généré avec du biphasé

## Slide 42: Sommaire
Couple électromagnétique
  Couple en fonction des inductances
Champ tournant
Nombre de paires de pôles
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Grandeurs relatives

## Slide 43
Rappel sur les couplages étoile-triangle

## Slide 44
Puissance apparente [VA]
Puissance active [W]
Puissance réactive [VAr]
Puissances triphasées
P
Q
U
I
I
I
I
Moteur inductif
Moteur capacitif
Génératrice inductive
Génératrice capacitive

## Slide 45
Plaque signalétique triphasée
Y 400V / 5A
 230V / 8.7A

## Slide 46: Sommaire
Couple électromagnétique
  Couple en fonction des inductances
Champ tournant
Nombre de paires de pôles
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Grandeurs relatives

## Slide 47
Illustration du rapport entre le nombre de paires de pôles et la vitesse mécanique, ainsi que la répartition des spires en fonction du nombre de paires de pôles

## Slide 48
Vitesses et nombre de paires de pôles
Vitesse angulaire dans le monde électrique
(appelée pulsation)
Vitesse angulaire dans le monde mécanique
nombre de paires de pôles
Rappel :
Monde mécanique
Monde électrique
Monde mécanique
Monde mécanique
Monde électrique

## Slide 49
Vitesses et nombre de paires de pôles

## Slide 50
R
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S

sens de rotation
180°
max à 90°
S

## Slide 51: Sommaire
Couple électromagnétique
  Couple en fonction des inductances
Champ tournant
Nombre de paires de pôles
Rappels
  Couplage étoile-triangle
  Puissances
  Plaque signalétique triphasée
Grandeurs relatives

## Slide 52
Grandeurs relatives – Per Unit – [pu]
Tension
Courant
Puissance
Couple
Impédance
…
S'affranchir des vraies grandeurs physiques en établissant des grandeurs relatives à des valeurs de références.
Les valeurs de références sont habituellement les grandeurs nominales.
Grandeurs nominales = ce pour quoi c'est dimensionné pour un fonctionnement « à vie ». Ne pas confondre avec les grandeurs max !
Données dans le datasheet ou déduisibles de la plaque signalétique.
tension de référence (valeur efficace)
courant de référence (valeur efficace)
Exemple pour la tension et le courant au primaire d'un transformateur
Les « per unit » sont notés en minuscule et la valeur est comprise entre 0 et 1 pour un fonctionnement normal.
per unit

## Slide 53
La plaque signalétique d'un dispositif triphasé donne :
Y 400V / 5A
 230V / 8.7A
On mesure avec un ampèremètre un courant de ligne 5.5A. Que vaut le courant de phase en p.u en étoile et en triangle ?
On mesure avec un Ohmmètre la résistance d'une des phases à 2Ω. Que vaut cette résistance en p.u ?
Exercice