## Slide 1: Machines électriques
André Hodder
Machine synchrone
v5
pour Génie Mécanique

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Circuit magnétique
Transformateur
Eléments de base des machines
Machine asynchrone
Machine à courant continu
Machine synchrone
Moteur synchrone à aimants permanents
Moteur pas à pas

## Slide 3: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 4
Principe de fonctionnement
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 

## Slide 5
excitation
Machine synchrone
aimants permanents
N
S
N
S

## Slide 6
Machine synchrone
aimants permanents
aimants

## Slide 7
excitation
N
S
N
S
pôles
Machine synchrone

## Slide 8
Nombre de paires de pôles
Vitesse angulaire dans le monde électrique
(appelée pulsation)
Vitesse angulaire dans le monde mécanique
Nombre de paires de pôles
Rappel :
 Monde mécanique
 Monde électrique
 Monde mécanique
 Monde mécanique
 Monde électrique

## Slide 9
Machines à pôles lisses et à pôles saillants

## Slide 10
Machine à pôles lisses
N
S

## Slide 11
Machine
à pôles
saillants
N
S
N
S

## Slide 12
source : wikipedia
turbine
génératrice
transformateur
Centrale hydro-électrique

## Slide 13
Excitation du rotor

## Slide 14
Source : wikipedia panoramik.ch

## Slide 15
Excitation du rotor

## Slide 16
Excitation du rotor

## Slide 17
source : wikipedia
turbine
génératrice synchrone
transformateur
Centrale hydro-électrique – Mode génératrice
https://www.swissgrid.ch/en/home/operation/grid-data/current-data.html

## Slide 18
Chart: 
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
sens de rotation

Modes de fonctionnement – Mode génératrice Angle de charge

## Slide 19
source : wikipedia
pompe
moteur synchrone
transformateur
Centrale hydro-électrique – Mode moteur

## Slide 20
Chart: 
Modes de fonctionnement – Mode moteur Angle de charge
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
sens de rotation


## Slide 21
Modes de fonctionnement Angle de charge
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
Chart: 

## Slide 22
Forces motrices de Hongrin-Léman SA
http://www.fmhl.ch/
http://www.fmhl.ch/Images/Annexes/Brochure001.pdf

## Slide 23
Forces motrices de Hongrin-Léman SA
http://www.fmhl.ch/
http://www.fmhl.ch/Images/Annexes/Brochure001.pdf

## Slide 24
Forces motrices de Hongrin-Léman SA
http://www.fmhl.ch/
http://www.fmhl.ch/Images/Annexes/Brochure001.pdf
Turbine
Machine synchrone
Pompe

## Slide 25: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 26
S
N
Tension induite de transformation
Tension induite de mouvement
N
S
N
S
Tension induite généralisée

## Slide 27
Tension induite de mouvement
S
N
N
S
N
S
la tension induite de mouvement est proportionnelle à la vitesse de rotation et au courant d’excitation

## Slide 28: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 29
Excitation des machines à pôles lisses et à pôles saillants

## Slide 30: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 31
Equation de tension et schéma équivalent
tension induite
de mouvement
dans la moyenne et grande puissance R est souvent négligée

## Slide 32
Considérations sur la tension induite de mouvement - Centrale hydro-électrique
source : wikipedia
turbine
génératrice
transformateur

## Slide 33
Puissance apparente [VA]
Puissance active [W]
Puissance réactive [VAr]
Puissances triphasées
P
Q
U
I
I
I
I
Moteur inductif
Moteur capacitif
Génératrice inductive
Génératrice capacitive

## Slide 34: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 35
Bilan de puissance et Couple électromagnétique
déphasage entre U et I

## Slide 36
Couple électromagnétique
U réel
les parties imaginaires doivent s'annuler car U est réel

## Slide 37
Chart: 
Caractéristique de couple
fonctionnement en moteur
fonctionnement en génératrice
0
Attention : Les images représentent des machines à pôles saillants mais c’est bien la caractéristique de couple d’une machine à pôles lisses qui est étudié ici.

## Slide 38: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 39
Equation de tension et schéma équivalent
Modèle de Park
Ici la notation complexe sert à combiner les 2 axes !
Il n’est donc pas possible d’établir un schéma équivalent par phase de la machine synchrone à pôles saillants !

## Slide 40
Caractéristique de couple
Chart: 
Y-Values2 | -11.0091 | -10.9746 | -10.8739 | -10.7053 | -10.4678 | -10.1609 | -9.7848 | -9.3405 | -8.83 | -8.2555 | -7.6203 | -6.9284 | -6.1841 | -5.3926 | -4.5596 | -3.6913 | -2.7941 | -1.8751 | -0.94124 | 0 | 0.94124 | 1.8751 | 2.7941 | 3.6913 | 4.5596 | 5.3926 | 6.1841 | 6.9284 | 7.6203 | 8.2555 | 8.83 | 9.3405 | 9.7848 | 10.1609 | 10.4678 | 10.7053 | 10.8739 | 10.9746 | 11.0091

T
Tk
Tk
k
k
fonctionnement en moteur
fonctionnement en génératrice
0

## Slide 41
Rotor
S
N
N
S
S
N
N
S
Action d'un champ magnétique sur une structure à réluctance variable
Couple réluctant (éléments de base)

## Slide 42
Is
Is
N
S
Couple réluctant (éléments de base)
N
S
S
N
N
N
S
S

## Slide 43
Is
Is
N
S
Machine synchrone à pôles saillants
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S

## Slide 44
Caractéristique de couple
Chart: 
Y-Values2 | -11.0091 | -10.9746 | -10.8739 | -10.7053 | -10.4678 | -10.1609 | -9.7848 | -9.3405 | -8.83 | -8.2555 | -7.6203 | -6.9284 | -6.1841 | -5.3926 | -4.5596 | -3.6913 | -2.7941 | -1.8751 | -0.94124 | 0 | 0.94124 | 1.8751 | 2.7941 | 3.6913 | 4.5596 | 5.3926 | 6.1841 | 6.9284 | 7.6203 | 8.2555 | 8.83 | 9.3405 | 9.7848 | 10.1609 | 10.4678 | 10.7053 | 10.8739 | 10.9746 | 11.0091

T
Tk
Tk
k
k
fonctionnement en moteur
fonctionnement en génératrice
0

## Slide 45: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 46
Alternateur de voiture
Batterie
-
+
Reg
Régler l'excitation
DC
redresseur à diodes

## Slide 47: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 48
Groupe électrogène
Source : http://www.ems-groupe-electrogene.com/groupe-electrogene/224-groupe-electrogene-triphase-21kva-moteur-diesel-1500tmn-kipor-kde28s3.html
Moteur diesel
Génératrice synchrone
GROUPE ÉLECTROGÈNE TRIPHASÉ 21KVA MOTEUR DIESEL 1500T/MN
Groupe électrogène super insonorisé 51 dB(A)
Moteur diesel 1500 tr/min 4 cylindres, refroidit par eau

## Slide 49
Groupe électrogène
Source : http://www.ems-groupe-electrogene.com/groupe-electrogene/224-groupe-electrogene-triphase-21kva-moteur-diesel-1500tmn-kipor-kde28s3.html
GROUPE ÉLECTROGÈNE TRIPHASÉ 21KVA MOTEUR DIESEL 1500T/MN
Groupe électrogène super insonorisé 51 dB(A)
Moteur diesel 1500 tr/min 4 cylindres, refroidit par eau
Génératrice synchrone

## Slide 50: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 51
Synchronisation au réseau Exemple : centrale hydro-électrique
source : wikipedia
R
T
S
turbine
génératrice
transformateur
réseau
génératrice
U
W
V
Conditions
Vitesse
Amplitude
Phase
Sens
Correspond à la position mécanique du rotor !
If0 = courant d'excitation à vide.
C'est le courant d'excitation qu'il faut mettre pour avoir, à vide, la tension du nominale du réseau.

## Slide 52
Synchronisation au réseau
Conditions :
même fréquence
même amplitude
même phase
même ordre de succession des phases
phase
fréquence
amplitude
sens (ordre de succession des phases)

## Slide 55: Sommaire
Principe de fonctionnement et types de machines synchrones
Tension induite de mouvement
Machine à pôles lisses
  Equation de tension et schéma équivalent
  Bilan de puissance et Caractéristique de couple
Machine à pôles saillants
  Equation de tension
  Caractéristique de couple
Exemples
  Alternateur de voiture
  Groupe électrogène
Synchronisation au réseau
Le topogramme (diagramme des puissances)
  Machine à pôles lisses
  Machine à pôles saillants

## Slide 56
Le topogramme (diagramme des puissances)
P
Q
If0 = courant d'excitaiton à vide.
C'est le courant d'excitation qu'il faut mettre pour avoir, à vide, la tension du nominale du réseau.

## Slide 57
limite de stabilité statique
limite de l’organe entraîné
limite de l’organe entraînant
Sn limite thermique statorique
Ifn limite thermique rotorique
1/xd
Le topogramme (diagramme des puissances)
Machine à pôles lisses (rotor cylindrique)
Q [VAr] [pu]
P [W] [pu]

## Slide 58
limite de l’organe entraîné
limite de l’organe entraînant
Sn limite thermique statorique
Ifn limite thermique rotorique
1/xd
Le topogramme (diagramme des puissances)
Machine à pôles saillants
P [W] [pu]
Q [VAr] [pu]
limite de stabilité statique
1/xq