## Résultats
Résultats d'analyse ICP-OES
Nom: | TP SIE
Unité: | GRCEL
Date: | 2023-10-17
N° Ech | Cd | Co | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn
| [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l]
1m | <loq | <loq | 0.0978 | 0.0881 | 0.1104 | 0.1007 | 0.362
2m | <loq | <loq | 0.1112 | 0.1235 | 0.128 | 0.0974 | 0.3818
4.1m | <loq | <loq | 0.1002 | 0.1029 | 0.123 | 0.1184 | 0.3987
4.2 | <loq | <loq | 0.1257 | 0.3048 | 0.1607 | 0.1669 | 0.7317
5m | <loq | <loq | 0.0856 | 0.1478 | 0.1003 | 0.1113 | 0.7156
6.2c | <loq | <loq | 0.0889 | 0.1568 | 0.0985 | 0.112 | 0.6451
6.3c | <loq | <loq | 0.1021 | 0.4813 | 0.1188 | 0.1631 | 1.6356
7.1s | <loq | <loq | 0.1151 | 0.1124 | 0.1197 | 0.1493 | 0.4684
7.2s | <loq | <loq | 0.1306 | 0.3621 | 0.1696 | 0.1897 | 1.3896
8s | <loq | <loq | 0.0805 | 0.1898 | 0.082 | 0.1851 | 0.672
9.1 s | <loq | <loq | 0.1087 | 0.2018 | 0.0916 | 0.1555 | 0.9708
9.2s | <loq | <loq | 0.1061 | 0.2011 | 0.099 | 0.1485 | 0.8478
9.3s | <loq | 0.0509 | 0.1315 | 0.132 | 0.1871 | 0.1387 | 0.318
LOQ [mg/l] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Commentaire:
La LOQ est recalculée selon la dilution utilisée lors de l'analyse des échantillons. LOQ (calibration) X facteur dilution. Attention aux unités.

## QA-QC
QA/QC ICP-OES |  |  |  |  | QA/QC ICP-OES |  |  |  |  | QA/QC ICP-OES |  |  |  |  | QA/QC ICP-OES |  |  |  |  | QA/QC ICP-OES |  |  |  |  | QA/QC ICP-OES |  |  |  |  | QA/QC ICP-OES
Mth interne: | OES01 |  |  |  | Mth interne: | OES01 |  |  |  | Mth interne: | OES01 |  |  |  | Mth interne: | OES01 |  |  |  | Mth interne: | OES01 |  |  |  | Mth interne: | OES01 |  |  |  | Mth interne: | OES01
Date: | 2023-10-17 |  |  |  | Date: | 2023-10-17 |  |  |  | Date: | 2023-10-17 |  |  |  | Date: | 2023-10-17 |  |  |  | Date: | 2023-10-17 |  |  |  | Date: | 2023-10-17 |  |  |  | Date: | 2023-10-17
Valeurs des blancs |  |  | Calibration: |  | Valeurs des blancs |  |  | Calibration: |  | Valeurs des blancs |  |  | Calibration: |  | Valeurs des blancs |  |  | Calibration: |  | Valeurs des blancs |  |  | Calibration: |  | Valeurs des blancs |  |  | Calibration: |  | Valeurs des blancs |  |  | Calibration:
| Cd |  | Coef: | 0.99913 |  | Co |  | Coef: | 0.99936 |  | Cr |  | Coef: | 0.99936 |  | Cu |  | Coef: | 0.9996 |  | Ni |  | Coef: | 0.99999 |  | Pb |  | Coef: | 0.9995 |  | Zn |  | Coef: | 0.99998
| [mg/l] |  | Nbr de point: | 7 |  | [mg/l] |  | Nbr de point: | 7 |  | [mg/l] |  | Nbr de point: | 7 |  | [mg/l] |  | Nbr de point: | 7 |  | [mg/l] |  | Nbr de point: | 5 |  | [mg/l] |  | Nbr de point: | 7 |  | [mg/l] |  | Nbr de point: | 7
Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire | Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire | Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire | Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire | Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire | Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire | Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire
Blanc 2 | <loq |  |  |  | Blanc 2 | <loq |  |  |  | Blanc 2 | <loq |  |  |  | Blanc 2 | <loq |  |  |  | Blanc 2 | <loq |  |  |  | Blanc 2 | <loq |  |  |  | Blanc 2 | <loq
Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 13 | Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 13 | Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 13 | Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 13 | Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 13 | Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 13 | Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 13
Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 3 | Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 3 | Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 3 | Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 3 | Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 3 | Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 3 | Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 3
Blanc 5 | <loq |  | Ratio | 4.3333 | Blanc 5 | <loq |  | Ratio | 4.3333 | Blanc 5 | <loq |  | Ratio | 4.3333 | Blanc 5 | <loq |  | Ratio | 4.3333 | Blanc 5 | <loq |  | Ratio | 4.3333 | Blanc 5 | <loq |  | Ratio | 4.3333 | Blanc 5 | <loq |  | Ratio | 4.3333
Blanc 6 | <loq |  |  |  | Blanc 6 | <loq |  |  |  | Blanc 6 | <loq |  |  |  | Blanc 6 | <loq |  |  |  | Blanc 6 | <loq |  |  |  | Blanc 6 | <loq |  |  |  | Blanc 6 | <loq
LOQ [mg/l] | 0.05 |  |  |  | LOQ [mg/l] | 0.05 |  |  |  | LOQ [mg/l] | 0.05 |  |  |  | LOQ [mg/l] | 0.05 |  |  |  | LOQ [mg/l] | 0.05 |  |  |  | LOQ [mg/l] | 0.05 |  |  |  | LOQ [mg/l] | 0.05
Valeurs des QC |  |  |  |  | Valeurs des QC |  |  |  |  | Valeurs des QC |  |  |  |  | Valeurs des QC |  |  |  |  | Valeurs des QC |  |  |  |  | Valeurs des QC |  |  |  |  | Valeurs des QC
| Valeur cible | Valeur analysé |  |  |  | Valeur cible | Valeur analysé |  |  |  | Valeur cible | Valeur analysé |  |  |  | Valeur cible | Valeur analysé |  |  |  | Valeur cible | Valeur analysé |  |  |  | Valeur cible | Valeur analysé |  |  |  | Valeur cible | Valeur analysé
N° CTRL | Cd | Cd | Recovery |  | N° CTRL | Co | Co | Recovery |  | N° CTRL | Cr | Cr | Recovery |  | N° CTRL | Cu | Cu | Recovery |  | N° CTRL | Ni | Ni | Recovery |  | N° CTRL | Pb | Pb | Recovery |  | N° CTRL | Zn | Zn | Recovery
| [mg/l] | [mg/l] | % |  |  | [mg/l] | [mg/l] | % |  |  | [mg/l] | [mg/l] | % |  |  | [mg/l] | [mg/l] | % |  |  | [mg/l] | [mg/l] | % |  |  | [mg/l] | [mg/l] | % |  |  | [mg/l] | [mg/l] | %
CTRL 1 | 1.0505 | 1.0778 | 102.6% |  | CTRL 1 | 1.0505 | 1.066 | 101.5% |  | CTRL 1 | 1.0505 | 1.0672 | 101.6% |  | CTRL 1 | 1.0505 | 1.0267 | 97.73% |  | CTRL 1 | 1.0505 | 1.0616 | 101.1% |  | CTRL 1 | 1.0505 | 1.0495 | 99.9% |  | CTRL 1 | 1.0505 | 1.0703 | 101.9%
CTRL 2 | 1.0505 | 1.1049 | 105.2% |  | CTRL 2 | 1.0505 | 1.0933 | 104.1% |  | CTRL 2 | 1.0505 | 1.0973 | 104.5% |  | CTRL 2 | 1.0505 | 1.0571 | 100.6% |  | CTRL 2 | 1.0505 | 1.0913 | 103.9% |  | CTRL 2 | 1.0505 | 1.0615 | 101% |  | CTRL 2 | 1.0505 | 1.0963 | 104.4%
CTRL 3 | 1.0505 | 1.0579 | 100.7% |  | CTRL 3 | 1.0505 | 1.0445 | 99.43% |  | CTRL 3 | 1.0505 | 1.0486 | 99.82% |  | CTRL 3 | 1.0505 | 1.0041 | 95.58% |  | CTRL 3 | 1.0505 | 1.0424 | 99.23% |  | CTRL 3 | 1.0505 | 1.0203 | 97.12% |  | CTRL 3 | 1.0505 | 1.0494 | 99.89%
SD |  | 0.023592 |  |  | SD |  | 0.024457 |  |  | SD |  | 0.024575 |  |  | SD |  | 0.026595 |  |  | SD |  | 0.024637 |  |  | SD |  | 0.02119 |  |  | SD |  | 0.023496
RSD% |  |  | 2.184% |  | RSD% |  |  | 2.29% |  | RSD% |  |  | 2.295% |  | RSD% |  |  | 2.584% |  | RSD% |  |  | 2.313% |  | RSD% |  |  | 2.03% |  | RSD% |  |  | 2.192%
+/- 10% | < +/- 10% |  |  |  | +/- 10% | < +/- 10% |  |  |  | +/- 10% | < +/- 10% |  |  |  | +/- 10% | < +/- 10% |  |  |  | +/- 10% | < +/- 10% |  |  |  | +/- 10% | < +/- 10% |  |  |  | +/- 10% | < +/- 10%
Commentaire: |  |  |  |  | Commentaire: |  |  |  |  | Commentaire: |  |  |  |  | Commentaire: |  |  |  |  | Commentaire: |  |  |  |  | Commentaire: |  |  |  |  | Commentaire:
Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable | Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable | Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable | Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable | Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable | Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable | Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable
2023-10-17 |  |  |  |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | 2023-10-10 |  |  |  |  | 2023-10-10 |  |  |  |  | 2023-10-10 |  |  |  |  | 2023-10-10 |  |  |  |  | 2023-10-10

## Feuil1 (hidden)
Nom de l'élément chimique | Symbole | Nombre atomique | Méthode
| - |  | OES01
Actinium | Ac | 89 | OES02
Argent | Ag | 47 | OES03
Aluminum | Al | 13 | OES0102
Americium | Am | 95 | OES0103
Argon | Ar | 18 | OES0203
Arsenic | As | 33 | OES010203
Astate | At | 85
Or | Au | 79
Bore | B | 5
Baryum | Ba | 56
Berryllium | Be | 4
Bohrium | Bh | 107
Bismuth | Bi | 83
Berkelium | Bk | 97
Brome | Br | 35
Carbone | C | 6
Calcium | Ca | 20
Cadmium | Cd | 48
Ceryum | Ce | 58
Californium | Cf | 98
Chlore | Cl | 17
Curium | Cm | 96
Cobalt | Co | 27
Chrome | Cr | 24
Césium | Cs | 55
Cuivre | Cu | 29
Dubnium | Db | 105
Darmstadtium | Ds | 110
Dysprosium | Dy | 66
Erbium | Er | 68
Einsteinium | Es | 99
Europium | Eu | 63
Fluor | F | 9
Fer | Fe | 26
Fermium | Fm | 100
Francium | Fr | 87
Gallium | Ga | 31
Gadolinium | Gd | 64
Germanium | Ge | 32
Hydrogène | H | 1
Hélium | He | 2
Hafnium | Hf | 72
Mercure | Hg | 80
Holmium | Ho | 67
Hassium | Hs | 108
Iode | I | 53
Indium | In | 49
Iridium | Ir | 77
Potassium | K | 19
Krypton | Kr | 36
Lanthane | La | 57
Lithium | Li | 3
Lawrencium | Lr | 103
Lutetium | Lu | 71
Mendelevium | Md | 101
Magnésium | Mg | 12
Manganèse | Mn | 25
Molybdène | Mo | 42
Meitnerium | Mt | 109
Azote | N | 7
Sodium | Na | 11
Niobium | Nb | 41
Neodym | Nd | 60
Néon | Ne | 10
Nickel | Ni | 28
Nobelium | No | 102
Neptunium | Np | 93
Oxygène | O | 8
Osmium | Os | 76
Phosphore | P | 15
Protactinium | Pa | 91
Plomb | Pb | 82
Palladium | Pd | 46
Promethium | Pm | 61
Polonium | Po | 84
Praséodyme | Pr | 59
Platine | Pt | 78
Plutonium | Pu | 94
Radium | Ra | 88
Rubidium | Rb | 37
Rhenium | Re | 75
Rutherfordium | Rf | 104
Rhodium | Rh | 45
Radon | Rn | 86
Ruthenium | Ru | 44
Soufre | S | 16
Antimoine | Sb | 51
Scandium | Sc | 21
Sélénium | Se | 34
Seaborgium | Sg | 106
Silicium | Si | 14
Samarium | Sm | 62
Etain | Sn | 50
Strontium | Sr | 38
Tantale | Ta | 73
Terbium | Tb | 65
Technetium | Tc | 43
Tellure | Te | 52
Thorium | Th | 90
Titane | Ti | 22
Thallium | Tl | 81
Thulium | Tm | 69
Uranium | U | 92
Ununbium | Uub | 112
Ununhexium | Uuh | 116
Ununoctium | Uuo | 118
Ununpentium | Uup | 115
Ununquadium | Uuq | 114
Ununseptium | Uus | 117
Ununtrium | Uut | 113
Ununium | Uuu | 111
Vanadium | V | 23
Tungstène | W | 74
Xénon | Xe | 54
Yttrium | Y | 39
Ytterbium | Yb | 70
Zinc | Zn | 30
Zirconium | Zr | 40