## Résultats
Résultats d'analyse TC, TOC, TIC, TN
Nom: | TP SIE
Unité:
Date: | 2024-09-23
Name | DOC | TOC
| mg/l | mg/l
1 M | 2.0674 | 1.8281
1 M | 2.2002 | 1.9365
2 M | 1.9852 | 1.7813
2 M | 2.1385 | 1.9964
3 P | 2.1983 | 1.4205
3 P | 2.3498 | 1.5719
4.1 M | 2.2432 | 2.2525
4.1 M | 2.3965 | 2.3367
4.2 M | 2.2264 | 2.1422
4.2 M | 2.3142 | 2.3554
5 M | 2.303 | 2.088
5 M | 2.4769 | 2.2582
6.1C | 1.3999 | 1.4709
6.1C | 1.6374 | 1.5813
7.1 | 1.8449 | 1.6467
7.1 | 1.916 | 1.8019
7.2 | 1.5158 | 1.4055
7.2 | 1.757 | 1.5551
S8 | 1.1101 | 0.8595
S8 | 1.2316 | 1.0166
LOQ | 0.5 | 0.5

## QA-QC
QA/QC TC, TOC, TIC, TN
Mth interne: | TOC08
Date: | 2024-05-21
Valeurs des blancs |  |  | Calibration:
N° Blanc | TOC/DOC |  | Coef: | 0.9991
| [mg/] |  | Nbr de point: | 7
Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire
Blanc 2 | <loq
Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 40
Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 8
Blanc 5 | <loq |  | Ratio | 5
Blanc 6 | <loq
Blanc 7 | <loq
Blanc 8 | <loq
LOQ [mg/l] | 0.5
Valeurs des QC
| Valeur cible | Valeur analysé
N° CTRL | TOC/DOC | TOC/DOC | Recovery
| [mg/] | [mg/] | %
QC3 | 2.986 | 2.6957 | 90.28%
QC3 | 2.986 | 2.8546 | 95.6%
QC10 | 9.9534 | 9.8572 | 99.03%
QC10 | 9.9534 | 10.0124 | 100.6%
QC5 | 4.9767 | 4.775 | 95.95%
QC5 | 4.9767 | 4.9564 | 99.59%
QC5 | 4.9767 | 4.962 | 99.7%
QC5 | 4.9767 | 5.0835 | 102.1%
SD |  | 2.8111
RSD% |  |  | 49.76%
Commentaire:
Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable
2024-09-23