## Résultats
Résultats d'analyse TC, TOC, TIC, TN
Nom: | TP SSIE
Unité:
Date: | 2021-10-06
Name | TC | TOC/DOC | TIC/DIC | TN
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1M TOC |  | 1.6887
1M TOC |  | 1.7043
1M DOC |  | 1.6107
1M DOC |  | 1.3494
2M TOC |  | 1.5093
2M TOC |  | 1.677
2M DOC |  | 2.3088
2M DOC |  | 2.5545
3P TOC |  | 2.0319
3P TOC |  | 2.6676
3P DOC |  | 2.4726
3P DOC |  | 2.4375
4.1M TOC |  | 2.1294
4.1M TOC |  | 2.1021
4.1M DOC |  | 2.8275
4.1M DOC |  | 2.7222
4.2 TOC |  | 2.6481
4.2 TOC |  | 2.7066
4.2 DOC |  | 2.7144
4.2 DOC |  | 2.925
5M TOC |  | 2.7885
5M TOC |  | 2.6832
5M DOC |  | 2.8314
5M DOC |  | 3.2292
6.1C TOC |  | 2.5935
6.1C TOC |  | 2.6754
6.1C DOC |  | 2.262
6.1C DOC |  | 2.2932
6.2C TOC |  | 2.5077
6.2C TOC |  | 2.6715
6.2C DOC |  | 2.262
6.2C DOC |  | 2.2893
7.1S TOC |  | 2.3556
7.1S TOC |  | 2.2737
7.1S DOC |  | 1.9266
7.1S DOC |  | 1.9734
7.2S TOC |  | 1.365
7.2S TOC |  | 1.4274
7.2S DOC |  | 2.0826
7.2S DOC |  | 2.0475
8S TOC |  | 2.3322
8S TOC |  | 2.3478
8S DOC |  | 1.8564
8S DOC |  | 1.8135
9.1S TOC |  | 2.6442
9.1S TOC |  | 2.5662
9.1S DOC |  | 2.5701
9.1S DOC |  | 2.7417
9.2S TOC |  | 1.7667
9.2S TOC |  | 1.8681
9.2S DOC |  | 2.3829
9.2S DOC |  | 2.4492
LOQ [mg/l] |  | 1.25

## QA-QC
QA/QC TC, TOC, TIC, TN
Mth interne:
Date: | 2021-10-06
Valeurs des blancs |  |  | Calibration:
N° Blanc | TOC/DOC |  | Coef: | 0.9998
| [mg/] |  | Nbr de point:
Blanc 1 | 0.42978 |  | Type: | Linéaire
Blanc 2 | 0.43485
Blanc 3 | 0.53508 |  | Nbr ech | 52
Blanc 4 | 0.48789 |  | Nbr CTRL | 6
Blanc 5 | 0.29835 |  | Ratio | 8.6667
Blanc 6 | 0.33735
Blanc 7 | 0.47034
Blanc 8 | 0.49842
Blanc 9 | 0.33345
Blanc 10 | 0.36114
Blanc 11 | 0.44967
Blanc 12 | 0.42705
LOQ [mg/l] | 1.25
Valeurs des QC
| Valeur cible | Valeur analysé
N° CTRL | TOC/DOC | TOC/DOC | Recovery
| [mg/] | [mg/] | %
CTRL 1 | 1.0089 | 1.1505 | 87.69%
CTRL 2 | 1.0089 | 1.1154 | 90.45%
CTRL 3 | 1.0089 | 1.1076 | 91.09%
CTRL 4 | 1.0089 | 1.1154 | 90.45%
CTRL 5 | 1.0089 | 1.0179 | 99.12%
CTRL 6 | 1.0089 | 1.0569 | 95.46%
SD |  | 0.047876
RSD% |  |  | 4.376%
+/- 10% | < +/- 10%
Commentaire:
Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable
2021-10-06

## Feuil1 (hidden)
Méthode | Analyte | Ref:Elementar
TOC01 | TOC/DOC | Npoc precise
TOC02 | TOC/DOC | Npoc precise
TOC03 | TIC/DIC | TIC
TOC04 | TIC/DIC | TIC
TOC05 | TOC/TN | Npoc precise/TNb
TOC06 | TOC/TN | Npoc precise/TNb
TOC07 | TOC/TN | Npoc precise/TNb
TOC08 | TC | TC