## Résultats
Résultats d'analyse TC, TOC, TIC, TN
Nom: | TP SSIE
Unité:
Date: | 2023-10-12
Name | DOC | TOC
| mg/l | mg/l
1M | 2.5927 | 2.3632
1M | 2.6531 | 2.3028
2M | 2.9403 | 2.3954
2M | 2.9658 | 2.4611
4.1 M | 2.1739 | 1.9176
4.1 M | 2.2048 | 2.131
4.2 M | 2.131 | 1.927
4.2 M | 2.1753 | 2.0196
5 M | 2.6933 | 1.9216
5 M | 2.7913 | 2.0639
6.2 C | 1.8451 | 1.0412
6.2 C | 1.9323 | 1.0506
6.3 C | 1.6733 | 1.0814
6.3 C | 1.7418 | 1.2264
7.1 S | 2.3699 | 2.1243
7.1 S | 2.4276 | 2.1068
7.2 | 1.9095 | 1.5109
7.2 | 1.9619 | 1.5807
8 S | 1.0814 | 0.86536
8 S | 1.2143 | 0.99286
9.1 S | 2.3162 | 1.9377
9.1 S | 2.3887 | 2.029
9.2 S | 2.0505 | 1.6666
9.2 S | 2.1431 | 1.7673
9.35 | 6.4607 | 55.2347
9.35 | 6.462 | 53.8201
LOQ [mg/l] | 0.5 | 0.5
Commentaire:
La LOQ est recalculée selon la dilution utilisée lors de l'analyse des échantillons. LOQ (calibration) X facteur dilution. Attention aux unités.

## QA-QC
QA/QC TC, TOC, TIC, TN
Mth interne: | TOC08
Date: | 2023-10-12
Valeurs des blancs |  |  | Calibration:
N° Blanc | TOC/DOC |  | Coef: | 0.9994
| [mg/] |  | Nbr de point: | 11
Blanc 1 | <loq |  | Type: | linéaire
Blanc 2 | <loq
Blanc 3 | <loq |  | Nbr ech | 26
Blanc 4 | <loq |  | Nbr CTRL | 4
|  |  | Ratio | 6.5
LOQ [mg/l] | 0.5
Valeurs des QC
| Valeur cible | Valeur analysé
N° CTRL | TOC/DOC | TOC/DOC | Recovery
| [mg/] | [mg/] | %
QC2 | 3.0036 | 2.7282 | 90.83%
QC2 | 3.0036 | 2.7994 | 93.2%
QC2 | 3.0036 | 2.9725 | 98.96%
QC2 | 3.0036 | 3.002 | 99.95%
SD |  | 0.13279
RSD% |  |  | 4.618%
| Valeur cible | Valeur analysé
N° CTRL | TOC/DOC | TOC/DOC | Recovery
| [mg/] | [mg/] | %
QC10 | 10.012 | 10.5944 | 105.8%
QC10 | 10.012 | 10.6655 | 106.5%
QC10 | 10.012 | 10.1716 | 101.6%
QC10 | 10.012 | 10.3233 | 103.1%
SD |  | 0.23119
RSD% |  |  | 2.215%
+/- 10% | < +/- 10%
Commentaire:
Date | Signature du technicien |  | Date | Signature du responsable
2023-10-12 |  |  | 2023-10-16

## Feuil1 (hidden)
Méthode | Analyte | Ref:Elementar
TOC01 | TOC/DOC | Npoc precise
TOC02 | TOC/DOC | Npoc precise
TOC03 | TIC/DIC | TIC
TOC04 | TIC/DIC | TIC
TOC05 | TOC/TN | Npoc precise/TNb
TOC06 | TOC/TN | Npoc precise/TNb
TOC07 | TOC/TN | Npoc precise/TNb
TOC08 | TC | TC