## 1_Reservoir_scheme
side view

## 2_Operational_data
Date / Heure | Free chlorine (mgCl2/L] | Volume per hour - inlet reservoir [m3] | Turbidity [NTU] | pH
2025-07-28 00:00:00 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.33
2025-07-28 01:00:00 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.32
2025-07-28 02:00:00 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.33
2025-07-28 03:00:00 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.33
2025-07-28 04:00:00 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.33
2025-07-28 05:00:00 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.33
2025-07-28 06:00:00 | 0.05 | 0 | 0.15 | 7.34
2025-07-28 07:00:00 | 0.05 | 2.1 | 0.15 | 7.34
2025-07-28 08:00:00 | 0.05 | 6.96 | 0.15 | 7.35
2025-07-28 09:00:00 | 0.05 | 6.96 | 0.15 | 7.35
2025-07-28 10:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.15 | 7.35
2025-07-28 11:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.15 | 7.35
2025-07-28 12:00:00 | 0.05 | 4.56 | 0.15 | 7.35
2025-07-28 13:00:00 | 0.05 | 0 | 0.15 | 7.35
2025-07-28 14:00:00 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 7.34
2025-07-28 15:00:00 | 0.05 | 0 | 0.15 | 7.34
2025-07-28 16:00:00 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 7.35
2025-07-28 17:00:00 | 0.05 | 0 | 0.15 | 7.35
2025-07-28 18:00:00 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 7.35
2025-07-28 19:00:00 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 7.35
2025-07-28 20:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.35
2025-07-28 21:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.35
2025-07-28 22:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.35
2025-07-28 23:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.34
2025-07-29 00:00:00 | 0.04 | 5.22 | 0.16 | 7.33
2025-07-29 01:00:00 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.33
2025-07-29 02:00:00 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.33
2025-07-29 03:00:00 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.32
2025-07-29 04:00:00 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.32
2025-07-29 05:00:00 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.32
2025-07-29 06:00:00 | 0.05 | 0 | 0.16 | 7.34
2025-07-29 07:00:00 | 0.05 | 0 | 0.16 | 7.34
2025-07-29 08:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.34
2025-07-29 09:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.34
2025-07-29 10:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.34
2025-07-29 11:00:00 | 0.05 | 2.28 | 0.17 | 7.35
2025-07-29 12:00:00 | 0.04 | 7.02 | 0.17 | 7.34
2025-07-29 13:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.17 | 7.34
2025-07-29 14:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.17 | 7.35
2025-07-29 15:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.17 | 7.35
2025-07-29 16:00:00 | 0.05 | 2.4 | 0.17 | 7.34
2025-07-29 17:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-29 18:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-29 19:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.34
2025-07-29 20:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-29 21:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-29 22:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.34
2025-07-29 23:00:00 | 0.04 | 0 | 0.17 | 7.34
2025-07-30 00:00:00 | 0.04 | 4.92 | 0.17 | 7.33
2025-07-30 01:00:00 | 0.04 | 7.02 | 0.17 | 7.32
2025-07-30 02:00:00 | 0.04 | 7.02 | 0.17 | 7.33
2025-07-30 03:00:00 | 0.04 | 7.02 | 0.17 | 7.33
2025-07-30 04:00:00 | 0.04 | 2.04 | 0.17 | 7.33
2025-07-30 05:00:00 | 0.04 | 0 | 0.17 | 7.32
2025-07-30 06:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.34
2025-07-30 07:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.34
2025-07-30 08:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 09:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 10:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 11:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 12:00:00 | 0.05 | 4.92 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 13:00:00 | 0.05 | 7.08 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 14:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 15:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 16:00:00 | 0.05 | 6.96 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 17:00:00 | 0.05 | 5.04 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 18:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 19:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 20:00:00 | 0.05 | 0 | 0.17 | 7.35
2025-07-30 21:00:00 | 0.05 | 2.58 | 0.16 | 7.35
2025-07-30 22:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.35
2025-07-30 23:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.36
2025-07-31 00:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.36
2025-07-31 01:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.36
2025-07-31 02:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.16 | 7.36
2025-07-31 03:00:00 | 0.06 | 7.02 | 0.16 | 7.36
2025-07-31 04:00:00 | 0.06 | 7.02 | 0.16 | 7.36
2025-07-31 05:00:00 | 0.06 | 0.9 | 0.16 | 7.35
2025-07-31 06:00:00 | 0.06 | 0 | 0.16 | 7.35
2025-07-31 07:00:00 | 0.06 | 0 | 0.15 | 7.35
2025-07-31 08:00:00 | 0.05 | 0 | 0.15 | 7.36
2025-07-31 09:00:00 | 0.05 | 0 | 0.15 | 7.36
2025-07-31 10:00:00 | 0.05 | 2.58 | 0.15 | 7.36
2025-07-31 11:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.14 | 7.36
2025-07-31 12:00:00 | 0.05 | 6.96 | 0.14 | 7.36
2025-07-31 13:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.14 | 7.36
2025-07-31 14:00:00 | 0.06 | 7.02 | 0.14 | 7.36
2025-07-31 15:00:00 | 0.06 | 7.02 | 0.13 | 7.35
2025-07-31 16:00:00 | 0.06 | 7.02 | 0.13 | 7.35
2025-07-31 17:00:00 | 0.06 | 5.64 | 0.13 | 7.35
2025-07-31 18:00:00 | 0.06 | 0 | 0.13 | 7.35
2025-07-31 19:00:00 | 0.06 | 0 | 0.13 | 7.35
2025-07-31 20:00:00 | 0.06 | 0 | 0.13 | 7.35
2025-07-31 21:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.34
2025-07-31 22:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.34
2025-07-31 23:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.34
2025-08-01 00:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.33
2025-08-01 01:00:00 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.33
2025-08-01 02:00:00 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.33
2025-08-01 03:00:00 | 0.04 | 1.38 | 0.13 | 7.33
2025-08-01 04:00:00 | 0.04 | 7.02 | 0.13 | 7.32
2025-08-01 05:00:00 | 0.04 | 7.02 | 0.13 | 7.32
2025-08-01 06:00:00 | 0.04 | 7.02 | 0.13 | 7.33
2025-08-01 07:00:00 | 0.05 | 5.88 | 0.13 | 7.34
2025-08-01 08:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.34
2025-08-01 09:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.34
2025-08-01 10:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.34
2025-08-01 11:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.35
2025-08-01 12:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.35
2025-08-01 13:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.35
2025-08-01 14:00:00 | 0.05 | 3.48 | 0.13 | 7.35
2025-08-01 15:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.13 | 7.35
2025-08-01 16:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.13 | 7.35
2025-08-01 17:00:00 | 0.05 | 6.96 | 0.12 | 7.35
2025-08-01 18:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.12 | 7.35
2025-08-01 19:00:00 | 0.05 | 6 | 0.12 | 7.35
2025-08-01 20:00:00 | 0.06 | 0 | 0.12 | 7.35
2025-08-01 21:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.35
2025-08-01 22:00:00 | 0.05 | 0 | 0.12 | 7.34
2025-08-01 23:00:00 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.33
2025-08-02 00:00:00 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.33
2025-08-02 01:00:00 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.33
2025-08-02 02:00:00 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.33
2025-08-02 03:00:00 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.33
2025-08-02 04:00:00 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.32
2025-08-02 05:00:00 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.32
2025-08-02 06:00:00 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.33
2025-08-02 07:00:00 | 0.05 | 5.52 | 0.12 | 7.33
2025-08-02 08:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.12 | 7.34
2025-08-02 09:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.12 | 7.34
2025-08-02 10:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.12 | 7.34
2025-08-02 11:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.12 | 7.35
2025-08-02 12:00:00 | 0.05 | 0.54 | 0.12 | 7.35
2025-08-02 13:00:00 | 0.05 | 0 | 0.11 | 7.35
2025-08-02 14:00:00 | 0.05 | 0 | 0.11 | 7.34
2025-08-02 15:00:00 | 0.05 | 0 | 0.11 | 7.35
2025-08-02 16:00:00 | 0.05 | 0 | 0.11 | 7.34
2025-08-02 17:00:00 | 0.05 | 0 | 0.11 | 7.34
2025-08-02 18:00:00 | 0.05 | 0 | 0.11 | 7.34
2025-08-02 19:00:00 | 0.05 | 1.68 | 0.11 | 7.34
2025-08-02 20:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.11 | 7.34
2025-08-02 21:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.11 | 7.34
2025-08-02 22:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.12 | 7.34
2025-08-02 23:00:00 | 0.05 | 7.02 | 0.13 | 7.34

## 3_Spring_water_analysis
On site water temperature | 10°C

## 4_Distributed_water_analysis
On site water temperature | 10°C