## Sheet1
First order peak position (pxl) | Calibration wavelengths (nm) | Second order peak position (pxl) | Calibration wavelengths (nm)
229 | 570 | 788 | 570
245 | 590 | 819 | 590
270 | 610 | 849 | 610
288 | 630 | 877 | 630
310 | 645 | 915 | 645
788 | 570
819 | 590
849 | 610
877 | 630
915 | 645
|  | 570 | 229 | 788
|  | 590 | 245 | 819
|  | 610 | 270 | 849
|  | 630 | 288 | 877
|  | 645 | 310 | 915