## MFC Calibrations_TP23
07.02.24
MFC 3 Hydrogen | 8 bar
Open % | mL | Time 1 | Time 2 | Time 3 | Average Time | Flow Rate mL/min
5 | 5 | 15.33 | 15.1 | 15.3 | 15.2433 | 19.6807
10 | 5 | 9.66 | 9.27 | 9.43 | 9.4533 | 31.7348
20 | 10 | 10.42 | 10.39 | 10.62 | 10.4767 | 57.2701
35 | 10 | 6 | 6.28 | 6.33 | 6.2033 | 96.7222
55 | 20 | 8.14 | 8.15 | 8.43 | 8.24 | 145.6311
95 | 40 | 10.09 | 9.7 | 10.02 | 9.9367 | 241.5297
MFC 3 Helium | 8 bar
Open % | mL | Time 1 | Time 2 | Time 3 | Average Time | Flow Rate mL/min
5 | 10 | 24.78 | 23.71 | 23.01 | 23.8333 | 25.1748
10 | 10 | 13.69 | 13.63 | 13.63 | 13.65 | 43.956
20 | 10 | 7.48 | 7.76 | 7.75 | 7.6633 | 78.2949
30 | 20 | 10.55 | 10.45 | 10.51 | 10.5033 | 114.2494
40 | 20 | 8.12 | 8.05 | 8.13 | 8.1 | 148.1481
60 | 30 | 8.16 | 8.29 | 8.19 | 8.2133 | 219.1558
MFC 4 Propene | 8 bar
Open % | mL | Time 1 | Time 2 | Time 3 | Average Time | Flow Rate mL/min
2 | 1 | 22.67 | 23.23 | 22.96 | 22.9533 | 2.614
4 | 1 | 11.08 | 12.35 | 11.58 | 11.67 | 5.1414
6 | 2 | 16.78 | 15.89 | 16.97 | 16.5467 | 7.2522
10 | 3 | 14.97 | 15.03 | 15.25 | 15.0833 | 11.9337
20 | 3 | 8.02 | 7.74 | 7.91 | 7.89 | 22.8137
40 | 5 | 6.75 | 6.58 | 6.63 | 6.6533 | 45.0902

## FIDRF_TP23
15.02.23
|  | g/L | g/mol | mol/mL
Propene |  | 1.745 | 42.08 | 4.1469e-05
Helium |  | 0.179 | 4.003 | 4.4716e-05
Hydrogen |  | 0.09 | 2.0159 | 4.4646e-05
Propane |  | 1.808 | 44.1 | 4.0998e-05
Flow He (mL/min) | Flow PE (mL/min) | Total Flow (ml/min) | Conc. uMol/mL | MFC 3 - He % | MFC 4 - Pro % | GC Peak Areas |  |  | Average
38 | 2 | 40 | 2.0734 | 8.4862 | 1.6767 | 5212 | 5517 | 5324 | 5351
34 | 6 | 40 | 6.2203 | 7.3482 | 5.0302 | 12233 | 12368 | 12160 | 12253.6667
30 | 10 | 40 | 10.3672 | 6.2101 | 8.3836 | 20595 | 20404 | 20475 | 20491.3333
20 | 20 | 40 | 20.7343 | 3.365 | 16.7673 | 32705 | 32031 | 32128 | 32288
15 | 25 | 40 | 25.9179 | 1.9425 | 20.9591 | 37730 | 37680 | 37459 | 37623

## RXN
Gas | g/L | g/mol | mol/mL
Propene | 1.745 | 42.08 | 4.1469e-05
Helium | 0.179 | 4.003 | 4.4716e-05
Hydrogen | 0.09 | 2.0159 | 4.4646e-05
Propane | 1.808 | 44.1 | 4.0998e-05
| Loading | cm^3 H2 /g | mol AS/g | Dispersion
TP3_1
TP3_1 >300uM
TP3_1 <75uM
TP6_1
TP6_1>300uM
TP6_1 <75uM
| Catalyst | 0.1% Pt 70-50 um
| Catalyst Weight | 30 | mg
| Moles Active Sites | 1.393e-06 | mol/g
| Dispersion | -
| H2/Pe | 5
|  | Theo. Feed Flow (mL/min) | H2 Flow (ml/min) | Pe Flow (ml/min) | %MFC H2 | %MFC PE | Total Feed Flow (mL/min) | Total Prod. Flow (mL/min) | Conc. PE feed (mol/mL) | Conc. PE reactor (mol/mL) | PE | % Conv. | Rate (mol/s.gcat) | TOF | Space Velocity (mol/s gcat) | Active Space Velocity (mol/s mol SA) | 1/rho | conv.
| 1 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | -
100C | 2 | 39.12 | 32.6 | 6.52
| 3 | 105.6 | 88 | 17.6
| 4 | 171.6 | 143 | 28.6